金华－义乌－东阳市域轨道交通工程运营2023年金义段消防第三方检测服务项目

招 标 文 件

招  标 人：金华市金义东轨道交通有限公司

日      期：2022年9月

目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 招标技术需求

- 评标办法

- 合同条款

- 投标文件格式

# 第一章  招标公告

金华市金义东轨道交通有限公司就金华－义乌－东阳市域轨道交通工程运营2023年金义段消防第三方检测服务项目进行招标，欢迎符合招标公告资格要求的投标人参加。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：金华－义乌－东阳市域轨道交通工程运营2023年金义段消防第三方检测服务项目

- 招标内容：

本次招标范围：金华－义乌－东阳市域轨道交通工程运营2023年金义段消防第三方检测服务。具体详见用户需求书。

服务期限：约5个月（预计开始时间为2023年 1 月，实际以招标人通知时间为准）。

- 投标资格要求：

- 投标人：

1、投标人具有独立法人资格。

2、具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书（CMA），且证书附表中批准检验检测的能力范围需涵盖本次招标范围内的消防检测内容，并在有效期内。

3、自2019年1月1日起至投标截止之日（时间以合同签订时间为准），投标人承担过国内单个合同价在50万元及以上的消防检测工作。【证明材料：合同。合同所能承载的证明内容应符合工作要求的具体表述】。

4、无行政处罚记录、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）。需提供“国家企业信用信息公示系统”的企业信息查询结果网页【含行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息三项内容】，查询结果网页截图打印并加盖单位公章。网址为：http://www.gsxt.gov.cn/。

5、不接受联合体投标。

（二）拟派项目负责人

（1）具有（注册或登记）在投标人单位的一级注册消防工程师执业资格；

（2）自2019年1月1日起至投标截止之日（时间以合同签订时间为准），以项目负责人身份承担过国内单个合同价在50万元及以上的消防检测工作。【证明材料：合同。合同所能承载的证明内容应符合工作要求的具体表述】。

四、报名及领取招标文件

本招标公告发布网站为：金华轨道交通集团官网（http://www.jhrailtransit.com）

浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)

投标人在投标截止时间前自行下载招标文件，并将报名信息发送至邮箱：jhht@jhmtr.net，邮件命名为“运营2023年金义段消防第三方检测服务项目+投标单位名称+联系人+联系号码”，并附投标报名表（详见附件）、营业执照加盖公章扫描件。

五、投标文件的递交

投标文件以快递方式（不限快递公司）的方式或现场送达递交给本项目公证机构金华市正信公证处，投标材料送达截止时间为2022年10月 8 日17时00分，逾期视为投标人放弃投标。

收件地址为：金华市婺城区双龙南街533号（金华市轨道交通集团运营有限公司大院内1楼）金华市正信公证处、收件人为金华市正信公证处 陈义哲（联系电话13819989736）,投标人在投标文件寄出后主动联系金华市正信公证处的工作人员，确保投标文件在规定时间内送达，投标人无需派代表前往开标现场。投标文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在投标文件递交截止时间之前）为准，并在快递箱外包标注所投项目名称及联系方式（注明代表手机号等），因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六．开标时间及地点：

1.开标时间：2022年10月 9 日 9时30分。

2.开标地点：金华市行政服务中心（双龙南街858号财富大厦）四楼开标1室。

七、联系方式：

招标人：金华市金义东轨道交通有限公司。联系人：赵工  联系电话：0579-86080219。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华－义乌－东阳市域轨道交通工程运营2023年金义段消防第三方检测服务项目 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 最高限价 | 628180元 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目无招标代理服务费。4、本项目的公证费用：中标价100万以下600元/标段；中标价100万及以上1200元/标段。 |
| 5 | 服务期限 | 详见招标公告 |
| 6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份、副本2份。中标人在收到中标通知书后2天内另行向招标人提供全套投标文件word及PDF电子文件各1份，发送至报名邮箱。 |
| 8 | 投标人提疑的截止时间 | 2022年9月 29 日12时 |
| 9 | 招标人答疑（澄清）的时间 | 投标文件递交截止时间前，在招标公告发布的网站上发布 |
| 10 | 投标文件递交截止时间及地点 | 同招标公告 |
| 11 | 招标时间和地点 | 同招标公告 |
| 12 | 招标有效期 | 90日历天 |
| 13 | 注意事项：如发现招标文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在提疑截止时间前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。提疑截止时间后投标人提出的任何疑问，招标人不作答复。 |  |
| 14 | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |  |
| 15 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |  |

## 一   总  则

- 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标人。

2.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的投标人。

2.3 “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的工程、产品和服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.5 “▲”系指实质性要求条款。

- 3.招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

4.投标委托

投标人代表须附居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- 5.投标费用

5.1投标人对参加本次投标活动所涉及的一切费用均自行承担，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标文件一律不退还，请投标人自留备考。

6.转包与分包

不允许转包或分包。

- 7.质疑

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在提疑时间截止前，以书面形式向招标人提出质疑。

7.2投标人认可招标人在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，由此做出的答复，投标人不得提出异议。

## 二  招标文件

1.招标文件的构成

1.1招标公告

1.2投标人须知

1.3招标项目技术需求

1.4评标办法及标准

1.5合同主要条款

1.6投标文件相关文件格式

2.存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 3.招标文件的澄清与修改

3.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标人须知前附表中规定时间内以书面形式要求招标人澄清，否则，招标人不予以回复。

3.2招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标人答疑（澄清）的时间前，在招标公告发布的网站上发布或是通知各投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.3招标人可以视具体情况，延长招标截止时间和招标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间通知所有招标文件收受人。

## 三  投标文件

- 1. 投标文件的组成

投标文件商务报价与技术资信文件分别装订成册，部分内容可以参考本文件第六章，招标文件未提供格式的由投标人自拟。

1.1商务报价

（1）投标（报价）一览表；

1.2技术资信文件（可按资格要求及评分内容进行编制）

（1）评分索引表（格式自拟）；

（2）授权委托书（详见格式）和委托代理人身份证复印件；

（3）有效营业执照、资质证书、项目负责人及拟派人员的相关证书等复印件，行政处罚记录、未被列入经营异常名录、未列入严重违法失信企业名单（黑名单）等查询资料；

（4）拟派人员一览表；

（5）服务大纲等；

（6）业绩合同复印件

（7）参选人认为需要的其他资料。

2.投标文件的语言及计量

2.1▲投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

- 3. 投标报价

3.1▲投标人在最高限价范围内报价，超出本项目的最高限价的，按无效投标处理。

3.2▲投标报价：包括投标人向招标人提供服务应收取的全部费用，包括但不限于办公场所、交通费、检测仪器设备费、人工费、报告出具费、保险费、利润、税金等全部费用。

3.3▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- 4. 投标文件的有效期

- 4.1自招标截止日起90天投标文件保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 5.投标保证金：无。

- 6. 投标文件的编制、份数、签署及密封与标志

6.1投标文件应装订成册。提倡双面打印、胶装。

6.2▲投标人按本须知前附表规定的份数提供投标文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本的内容如有不一致之处，以正本为准。投标文件应使用不能擦去的打复印或书写，副本文件可以为正本的复印件。

6.3▲投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签字或盖章，投标人应写全称。投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.4 ▲投标文件的密封和标记

6.4.1投标文件第一部分为技术及资信文件（含资格审查资料）（含正副本），第二部分为商务文件（含正副本），各部分投标文件应单独装订成册。

6.4.2技术及资信文件（含资格审查资料）与商务文件须分别密封包装在两个袋（或箱）内，其中技术及资信文件（含资格审查资料）包装成一起，商务文件则单独包装在一起。密封袋（或箱）的接缝处应加盖投标人单位公章。

## 四、开标

- 1.开标准备

1.1招标人将在规定的时间和地点进行开标。

1.2投标文件不予受理的情形：

1.2.1投标文件逾期送达；

1.2.2投标文件未按招标文件要求密封的。

2 开标程序：

2.1开标会由招标人主持，主持人宣布招标会议开始；

2.2介绍参加开标会的人员名单；

2.3告知是否应有回避人员；

2.4招标人监督人员或投标人代表检验投标文件密封的完整性；

2.5由招标人宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价以及招标人认为有必要宣读的其他内容。

2.6宣布期间的有关事项；

3.开标记录

- 3.1招标人做好开标记录,并由记录人、监督人签字确认

## 五、评标

1.专家组成

评标委员会由招标人组建，共5人。

2.评标的方式

2.1评标的依据为招标文件和投标文件。

3.评标程序

3.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对。评标委员会将根据投标人的报价，计算各投标人的报价最终得分。

3.3评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

4.澄清问题的形式

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5. 错误修正

5.1招标时，投标文件中投标（报价）一览表内容与投标报价表中明细表中合价不一致的，以投标（报价）一览表为准，调整相关合价；

5.2数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；

5.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

5.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

6  评标过程的保密性

6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

7. 评标原则和评标办法

7.1 评标原则。评标委员会必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2 评标办法。本项目的具体评标办法详见第四章《评标办法》。

## 六、中标候选人确定

1.由评标委员会按照评标办法推荐第一名为中标候选人；

2.对中标候选人进行公示；

3.中标公示期满后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。

## 七、合同授予

中标人自接到中标通知书后30天内与招标人签订合同。

## 八、终止招标

有下列情形之一的，招标人将终止本次招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后有效标少于3个的。

# 第三章  招标技术需求

# 一、项目及其必要性介绍

1.1用途：金华市轨道交通金义段消防设施设备年度检测（2023年）

1.2描述：根据《中华人民共和国消防法》第十六条规定，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。检测联动车站自动消防设备，已投入运营车站需在车站结束运营期间进行，无登高、搬运作业。（如涉及轨道交通运营影响、超高、超限、纯人工搬运等情况，在此处明确）

1.3要求：根据《中华人民共和国消防法》第三十四条规定消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。

1.4其他

# 二、项目概况

2.1服务期：5个月（预计开始时间为2023年 1 月，实际以招标人通知时间为准）。

2.2服务地点： 金华－义乌－东阳市域轨道交通金义段

2.3其他与项目相关附件

表一  建筑检测面积总表

| 序号 | 车站、单体名称 | 区域面积（㎡） | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金华站（地下建筑） | 21235 | 1、对车站、站外单体、控制中心、车辆段等各单体进行建筑消防设施、建筑电气消防安全检测，并提供全过程跟踪服务，检测和服务内容，检测报告。要求检测内容、完成检测后出具的检测报告符合国家要求及金华市相关要求。 2、根据检测出的具体情况向招标人出具专业性的改进意见，以便招标人依据检测出问题的严重程度进行有目的的改进。 3、投标人应充分考虑本工程部分缓建带来的分批消防验收引起的风险，每车站（停车场、车辆段等）检测完毕后，出具一份加盖检测专用章的检测报告。 4、投标前应充分考虑影响各单体检测进度的各项因素。 |
| 2 | 双溪西路站（地下建筑） | 12889 |  |
| 3 | 八一南街站（地下建筑） | 20430 |  |
| 4 | 万达广场站（地下建筑） | 17324 |  |
| 5 | 大堰河街站 | 11114 |  |
| 6 | 轨道大厦站 | 5819 |  |
| 7 | 金华南站（地下建筑） | 17367 |  |
| 8 | 塘雅站 | 8305 |  |
| 9 | 车辆段站 | 13117 |  |
| 10 | 综保区站 | 9268 |  |
| 11 | 新区站 | 9067 |  |
| 12 | 东华街站 | 10855 |  |
| 13 | 义亭站 | 8317 |  |
| 14 | 官塘站 | 10118 |  |
| 15 | 稠江站 | 11211 |  |
| 16 | 绣湖站 | 9185 |  |
| 17 | 秦塘站（地下建筑） | 33800 |  |
| 18 | 轨道大厦站混合所（地下建筑） | 1685 |  |
| 19 | JYDK17+467区间混合所 | 999 |  |
| 20 | JYDK21+700区间混合所 | 906 |  |
| 21 | JYDK36+628东义区间混合所 | 750 |  |
| 22 | JYDK39+724东义区间混合所 | 999 |  |
| 23 | JYDK46+36义官区间混合所 | 999 |  |
| 24 | JYDK7+196.060区间跟随所 | 174 |  |
| 25 | JYDK13+400区间跟随所 | 286 |  |
| 26 | 下穿金温铁路段跟随所 | 291 |  |
| 27 | 下穿杭长铁路段跟随所 | 293 |  |
| 28 | JYDK35+514.95区间跟随所 | 201 |  |
| 29 | JYDK56+787.49区间跟随所 | 164 |  |
| 30 | 王明塘开关站 | 1499 |  |
| 31 | 综保区开关站 | 1499 |  |
| 32 | 官塘开关站 | 1499 |  |
| 33 | 车辆段运用库 | 39041 |  |
| 34 | 车辆段检修库 | 54188 |  |
| 35 | 车辆段工程车库 | 4248 |  |
| 36 | 车辆段动调试验间 | 193 |  |
| 37 | 车辆段污水处理站 | 182 |  |
| 38 | 车辆段洗车镟轮库 | 1923 |  |
| 39 | 车辆段混合变电所 | 733 |  |
| 40 | 车辆段油漆库 | 1267 |  |
| 41 | 车辆段在线检测棚 | 149 |  |
| 42 | 车辆段物资总库 | 4914 |  |
| 43 | 车辆段杂品库 | 226 |  |
| 44 | 车辆段综合楼地面及以上 | 38160 |  |
| 45 | 车辆段综合楼地下室（地下建筑） | 10131 |  |
| 46 | 车辆段门卫一 | 77 |  |
| 47 | 车辆段门卫二 | 134 |  |
| 48 | 车辆段派出所 | 2489 |  |
| 49 | 车辆段单体外的盖下 | 163580 |  |
| 50 | 官塘停车场运用库 | 17006 |  |
| 51 | 官塘停车场工程车库 | 1763 |  |
| 52 | 官塘停车场洗车库 | 829 |  |
| 53 | 官塘停车场污水处理站 | 283 |  |
| 54 | 官塘停车场消防泵房 | 580 |  |
| 55 | 官塘停车场混合变电所 | 1042 |  |
| 56 | 官塘停车场材料棚 | 1206 |  |
| 57 | 官塘停车场综合楼 | 5351 |  |
| 58 | 官塘停车场门卫 | 64 |  |
| 59 | 官塘停车场单体外的盖下 | 59121 |  |
| 总计 |  | 650548 |  |

注：1、上表中建筑物面积为本次投标人报价的计算依据。实际面积如有增减，费用不作调整。

2、如实际检测范围超过本招标文件规定的范围，招标人将按照综合单价不变的原则出具变更。

3.如实际检测范围未达到本招标文件规定的范围，招标人将按照综合单价不变的原则做出相应核减。

表二 区间检测长度总表

| 序号 | 服务区域 | 区间长度（m） | 检测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道区间长度（上行） | 11642 | 1、对隧道区间进行建筑消防设施、建筑电气消防安全检测，并提供全过程跟踪服务，检测和服务内容，要求检测内容、完成检测后出具的检测报告符合国家要求及金华市相关要求。 2、根据检测出的具体情况向招标人出具专业性的改进意见，以便招标人依据检测出问题的严重程度进行有目的的改进。 3、投标人应充分考虑本工程部分缓建带来的分批消防验收引起的风险，每区间检测完毕后，出具一份加盖检测专用章的检测报告。 4、投标前应充分考虑影响隧道区间检测进度的各项因素。 |
| 2 | 隧道区间长度（下行） | 11670 |  |
| 3 | 高架区间长度（上行） | 42171 |  |
| 4 | 高架区间长度（下行） | 42171 |  |
| 总计 |  | 107654 |  |

注：1、上表中建筑物面积为本次投标人报价的计算依据。实际面积如有增减，费用不作调整。

2、如实际检测范围超过本招标文件规定的范围，招标人将按照综合单价不变的原则出  具变更。

3.如实际检测范围未达到本招标文件规定的范围，招标人将按照综合单价不变的原则做出相应核减。

三、项目内容及质量要求

3.1根据法规要求，对金华－义乌－东阳市域轨道交通金义段及其附属建筑范围内的消防设施设备进行联动检测，包括火灾自动报警系统、应急照明和疏散指示、设备联动系统、消防给水系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火分隔（卷帘门、防火门）等系统的隐蔽工程及功能测试。检测完成之后由投标人出具有效的建筑消防设施年度检测报告（检测报告需到市消防局备案，消防局或承包商出具备案说明）。

# 四 、项目验收标准

4.1验收标准：完成金华－义乌－东阳市域轨道交通金义段全线车站消防设施设备检测工作

4.2验收方法：出具有效的建筑消防设施年度检测报告

4.3验收地点：金华－义乌－东阳市域轨道交通金义段

# 五、双方权利及义务：

- 5.1甲方的权利与义务

5.1.1甲方的权利：

（1）甲方有权根据需要制定检测工作管理制度和考核制度。

（2）甲方有权对乙方的人员素质进行审核,对不符合要求的乙方人员，有权要求调换。

（3）甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任协议要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。

（4）甲方有权对乙方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。

（5）当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的安全责任。

（6）甲方有权审核乙方的工作计划，并对履约情况进行监督检查。

（7）甲方有权对作业内容进行补充完善，更改工作计划，并下发临时任务。

5.1.2甲方的义务：

（1）按协议规定支付协议款项。

（2）甲方需向乙方提供完成本项目的基础资料。

（3）协助乙方办理相关证明及文件，开具协议执行所需的证明文件，以利于乙方开展工作。

- 5.2乙方的权利与义务

5.2.1乙方的权利：

（1）乙方有权按协议有关条款规定获得所完成的合格检测工作的报酬。

（2）为了更好、更安全地完成检测工作，乙方有权获得甲方的工作协调、方案计划的审批，有权向甲方提出合理化建议。

5.2.2乙方的义务：

（1）必须确保检测范围内所有设备设施等的完备性，且保证运行良好，不能影响轨道线网运营的顺利进行。

（2）乙方应遵守国家各项法律法规、规章制度，服从和遵守本项目用户需求书要求、甲方制定各项安全制度、委外维保工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。

（3）乙方应对所有参与该项目的人员加强保密性教育，对在工作过程中接触到的甲方的任何资料,负有为甲方保密的责任，未经甲方同意不得外传甲方任何文件及规章制度。

（4）按规定委派项目负责人，代表乙方全权管理乙方承担的委外项目和乙方提供的委外人员。

（5）乙方应按照用户需求书要求向甲方提供项目人员名单和相关证件。并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经甲方批准。

（6）乙方必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持安全的长期教育，坚持将安全理念教育和生产作业环节相结合，确保人身、设备、行车、消防等安全。

（7）乙方应全员掌握基本的消防安全知识，熟练掌握消防器材使用方式，熟知安全疏散逃生路线，并具备扑灭初期火灾的能力。

（8）乙方必须按检测项目的安全目标、安全指标进行安全管理。必须严格执行甲方制定的各项安全管理制度。

（9）在协议期内，因乙方原因造成的事故、事件由乙方负责并承担一切赔偿责任。

# 六、违约责任

6.1在后期合同条款中进行明确。

# 七、售后要求

- 7.1质保

消防技术服务机构应当对服务情况作出客观、真实、完整的记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案。消防技术服务档案保管期限为6年。

- 7.2培训

投标人根据招标人的需求对其进行检测项目范围内的技能培训等。

- 7.3资料

出具有效的建筑消防设施年度检测报告：出具的书面结论文件是否由技术负责人、项目负责人签名、盖章，并加盖消防技术服务机构印章，检测报告需到市消防局备案，消防局或承包商出具备案说明。

- 7.4其他

# 八、商务建议

详见招标公告。

# 九、检测注意事项

- 9.1要求检测过程中遵守：

《地铁设计防火标准》GB51298-2018

《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004

《建筑工程消防验收规范》DB33/1067-2013

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《地铁设计规范》 GB50157-2013

《城市轨道交通技术规范》 GB 50490—2009

《排烟防火阀试验方法》GB15931-1995

《防火阀试验方法 》GB15930-1995

《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24：90

《钢结构现场检测技术标准》 GB T50621-2010

《浙江省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》 浙建[2021]3 号；

应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知 应急〔2019〕88 号；

上述标准、规范如有最新版本按最新版本执行。

9.2用户需求书如与国家或行业标准、规范的条款的具体要求不一致时，按招标人指定的高标准执行。用户需求书未作要求的按国家或行业标准、规范执行。

9.3国家或行业标准、规范的条款如有不一致或多项选择，投标人应告知招标人并按招标人指定的高标准执行。

9.4如投标人执行的标准高于用户需求书要求和国家、行业规范标准，投标人应告知招标人并按招标人指定的高标准执行。

9.5在检测过程中应有效制定保护检测人员、地铁运营人员及第三方等的安全保障措施。例如设置围挡、警示等。

9.6制定有效的工期计划，合理安排检测时间。保证金华－义乌－东阳市域轨道交通金义段的正常运营。

# 第四章  评标办法

一 、总则

本次评标采取综合评标法，总分为100分，按得分由高到低顺序排列。

二、评标内容和标准

1.符合性审查

评标委员会先对投标文件进行符合性审查。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝:

1.1投标资格不满足招标文件要求的；

1.2投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.3未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人的签字盖章）；

1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.5投标报价超出最高限价单价或总价的；

1.6改变招标人提供的采购数量的；

1.7按价格修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人不接受修正后报价的；

1.8投标文件附有招标人不能接受的条件；

1.9投标人在投标活动中提供虚假材料的；

1.10存在本招标文件其他部分已规定为无效投标的情形；或存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

2.技术标（含资信）评审（70分）

各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

| 序号 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力、资信等级、获得的荣誉等情况，综合比较，2～5分。 |
| 2 | 服务大纲中对相关人员的组织分工是否明确； 3～6分 |
| 3 | 项目负责人、项目服务人员的权利和责任是否明确； 3～6分 |
| 4 | 服务大纲中对本标段服务的难点、要点和关键部位是否阐明，质量控制的保证措施和手段是否科学、可靠； 3～8分 |
| 5 | 服务力量的投入是否能满足工程的需要； 3～6分 |
| 6 | 服务人员的专业配置是否符合工程需要； 3～6分 |
| 7 | 服务人员的年龄结构是否合理； 2～5分 |
| 8 | 对业主或项目管理的合理化建议； 0～3分 |
| 9 | 检测仪器和工具是否满足服务工作要求； 3～6分 |
| 10 | 消防检测方案是否合理、可行； 3～6分 |
| 11 | 售后服务措施是否合理、可行。 2～5分 |
| 12 | 除满足资格审查条件的工作以外，自2019年1月1日起至投标截止之日（时间以合同签订时间为准），投标人承担过国内单个合同价在50万元及以上的消防检测工作业绩，每提供一个得2分，最多得4分。证明材料：提供合同等相关资料，其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述。 |
| 13 | 除满足资格审查条件的工作以外，自2019年1月1日起至投标截止之日（时间以合同签订时间为准），以项目负责人身份承担过国内单个合同价在50万元及以上的消防检测工作业绩的，每提供一个得2分，最多得4分。证明材料：提供合同等相关资料，其所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述，如合同中不能完全反映上述项目负责人业绩要求，必须同时提供业主证明作为补充证明材料，否则不予认可。 |

3.报价评分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×30%×100

4、投标文件的综合得分：投标文件的技术资信评分、报价评分的总和。

5、对投标人进行排序，推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由招标人通过抽签方式排序。

# 第五章  合同版本

金华－义乌－东阳市域轨道交通工程运营2023年金义段消防第三方检测服务项目

甲方：金华市金义东轨道交通有限公司

乙方：

日期：二O二二年  月

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程运营2023年金义段消防第三方检测项目合同

委托方：金华市金义东轨道交通有限公司(以下简称甲方)

受托方：            （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，甲方就金华－义乌－东阳市域轨道交通工程运营2023年金义段消防第三方检测委托乙方提供服务事宜，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、协议文件的组成及优先次序

1.1 下列文件一起构成协议文件：

（1）合同及补充协议（如有）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）服务技术标准及要求；

（5）投标报价表；

（6）招标文件及修改、补遗、答疑等补充文件；

（7）投标文件及其修改、补充文件；

（8）其他文件(包括但不限于甲方的相关管理办法和规定)。

1.2 上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；双方关于工程变更通知、会议纪要等书面文本视为本合同的组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

二、主要工作内容

本项目的内容包括车站、区间风井、开关站、变电所、车辆段、停车场，以及高架和隧道区间等消防第三方检测及配套相关服务等。具体详见招标文件第三章《招标技术需求》。

三、项目负责人和服务期限

项目负责人：        。服务期限：约5个月（预计开始时间为2023年 1 月，实际以甲方通知时间为准）。

四、甲方的权利与义务

1、甲方的权利：

（1）甲方有权根据需要制定检测工作管理制度和考核制度。

（2）甲方有权对乙方的人员素质进行审核,对不符合要求的乙方人员，有权要求调换。

（3）甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任协议要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。

（4）甲方有权对乙方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。

（5）当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的安全责任。

（6）甲方有权审核乙方的工作计划，并对履约情况进行监督检查。

（7）甲方有权对作业内容进行补充完善，更改工作计划，并下发临时任务。

2、甲方的义务：

（1）按协议规定支付协议款项。

（2）甲方需向乙方提供完成本项目的基础资料。

（3）协助乙方办理相关证明及文件，开具协议执行所需的证明文件，以利于乙方开展工作。

五、乙方的权利与义务

1、乙方的权利：

（1）乙方有权按协议有关条款规定获得所完成的合格检测工作的报酬。

（2）为了更好、更安全地完成检测工作，乙方有权获得甲方的工作协调、方案计划的审批，有权向甲方提出合理化建议。

2、乙方的义务：

（1）必须确保检测范围内所有设备设施等的完备性，且保证运行良好，不能影响轨道线网运营的顺利进行。

（2）乙方应遵守国家各项法律法规、规章制度，服从和遵守本项目用户需求书要求、甲方制定各项安全制度、委外维保工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。

（3）乙方应对所有参与该项目的人员加强保密性教育，对在工作过程中接触到的甲方的任何资料,负有为甲方保密的责任，未经甲方同意不得外传甲方任何文件及规章制度。

（4）按规定委派项目负责人，代表乙方全权管理乙方承担的委外项目和乙方提供的委外人员。

（5）乙方应按照用户需求书要求向甲方提供项目人员名单和相关证件。并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经甲方批准。

（6）乙方必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持安全的长期教育，坚持将安全理念教育和生产作业环节相结合，确保人身、设备、行车、消防等安全。

（7）乙方应全员掌握基本的消防安全知识，熟练掌握消防器材使用方式，熟知安全疏散逃生路线，并具备扑灭初期火灾的能力。

（8）乙方必须按检测项目的安全目标、安全指标进行安全管理。必须严格执行甲方制定的各项安全管理制度。

（9）在协议期内，因乙方原因造成的事故、事件由乙方负责并承担一切赔偿责任。

六、对乙方成果报告的所有权、使用权归属及资料保密的约定

成果报告的知识产权（包括但不限于所有权、使用权等）归甲方所有，乙方享有署名权。乙方承担对所有服务内容和结论的保密义务，除必要的政府审批需要外，未经甲方同意，乙方不得向任何第三方提供、披露任何本项目成果和资料。

对于甲方提供的技术资料以及属于甲方的设计成果，乙方有义务保密，未经甲方书面同意，不得向第三方转让、复制和披露，否则，甲方有权对因此造成的损失追究乙方责任。

七、报酬及其支付方式

1. 含税合同价款大写：               整（¥       元）；其中除税价（大写）               元整（¥          元），增值税（大写）     元整（¥          元），税率为6%。合同价款包括乙方向甲方提供服务应收取的全部费用，包括但不限于办公场所、交通费、检测仪器设备费、人工费、报告出具费、保险费、利润、税金等全部费用。每月按检测计划开展工作，当月检测数量汇总需甲方签认。每次检测完成后，乙方应及时请甲方签字认可本次检测数量，作为计价的依据。

本合同采取固定单价形式，除税合同单价固定不变，在项目实施期间不予调整，税款按实际开票

税率结算。结算金额=实际工程量*含税合同单价

2. 合同价款支付方式：

（1）合同生效后，甲方每二个月向乙方支付进度款，按当期实际完成检测费的 80%支付。

（2）分批次完成检测工作并通过消防相关主管部门验收，检测成果资料经甲方验收通过后，支付到该批次实际完成检测费的 95%。

（3）所有检测工作完成且结算审核完成后，付清余款。

乙方提出支付申请时须按甲方要求的支付申请格式，同时提供增值税专用发票，甲方在支付手续齐全后支付。若乙方延期提供发票，甲方可延期支付款项，由此造成的损失由乙方承担。

七、履约担保

（1）履约担保：乙方应在收到中标通知书后向甲方递交履约担保，履约担保金额为合同总价的5%（形式：银行转账）。

（2）甲方在乙方本合同项下所有义务全部履行完毕后 28天内把履约担保无息退还给乙方。

八、双方违约责任：

1.甲方未按约定时间提供资料或提供资料存在重大错误情形的，甲方有责任采取措施消除影响，

但乙方不得因此要求增加费用。若由此造成乙方经济损失（或成本较大增加）的，双方另行协商解决。

2.甲方无合理理由未能按合同约定的支付期限向乙方支付服务报酬的，乙方有权要求甲方立即支

付相关费用。

3. 乙方人员按以下要求执行。

(1)乙方在投标文件承诺的项目负责人在合同履行期间因部分或全部丧失劳动能力或民事行为能

力的或被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的，可以更换且无须承担违约金。以上情形的人员

更换均须提供相关部门或单位的证明材料，乙方应提前 14 天以书面形式履行通知和报批义务。

除上述情形外，乙方项目负责人变更须经甲方同意。若未经甲方同意擅自变更，需向甲方缴纳违约金：项目负责人按 3 万元/人次扣除。

(2)由于乙方原因项目负责人及检测人员需要请假时，在安排相关人员顶替前必须报甲方批准。未请假的均视为缺勤，甲方按缺勤天数要求乙方承担违约金，违约金标准为：项目负责人 3000 元/人·天，检测人员 1000 元/人·天，违约金限额为签约合同总价的4%；如违约金超出限额的，甲方有权解除合同，如违约金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

（3）乙方人员若不符合协议要求或不能胜任检测工作或有渎职行为的，甲方有权要求更换，乙方应当在收到甲方通知之日起7天内按甲方要求完成人员变更，未能及时变更的，按2000元/天支付违约金。

4.乙方未按期提交服务成果的，每逾期一天，须向甲方支付 3000 元延时违约金。逾期 15 天及以上的，乙方按合同总价的 1%向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。造成甲方的实际损失的，

乙方承担赔偿责任。

5.检测工作需在接到甲方通知后 24 小时内进场检测，并在相应规定的时间和甲方指定的合理时间内保质保量完成，不能影响工程其他工序的实施。若不能在相应规定的时间和甲方指定的合理时间内完成检测工作并提交检测报告且无正当合理理由的，每出现 1 次，乙方按签约合同总价的 1%向甲方支付违约金。

6.乙方应独立开展第三方检测工作，按投标承诺配备相应的办公、交通、检测设备，不得把检测

成本转嫁到甲方及其他单位，不得要求甲方及其他单位接送，不得以没有交通工具等理由推迟检测影响施工单位的进度。如发现类似情况，每出现 1 次，乙方按签约合同总价的 1%向甲方支付违约金。

7.因乙方工作失职，未实际履行全部合同义务，造成工程进度滞后的，乙方按签约合同总价的 2%

向甲方支付违约金。

8.乙方检测质量未达到技术要求和工程验收等要求，给甲方造成损失的，或者检测结果严重失真

或因检测出现质量及安全事故的，根据责任大小和影响程度，乙方按签约合同总价的 1%~10%的金额向甲方支付违约金。问题严重的，甲方有权即时解除合同，乙方应承担相应责任并对造成的经济损失进行赔偿。

9.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还已支付的服务报酬。

10.本项目禁止转包。乙方将项目转包的，应当按照签约合同总价的 20%向甲方支付违约金，同时甲方有权立即解除合同。

11.除本合同另有约定外，如乙方在合同履行的过程中有以下任一违约情形的，则甲方有权单方解除本合同，且甲方无需承担任何违约责任，也无需给予乙方任何经济赔偿/补偿，并追究乙方由此而给甲方造成的一切经济损失，履约保证金不予退还：

①乙方未履行本合同义务，被甲方按照本合同约定累计违约处罚 3 次以上（含 3 次）的；

②项目发生重大安全、质量责任事故，乙方未尽到合同义务或法定义务的；

③考核结果连续 3 次不合格的；

④在检测服务期间接受检测合同范围内施工单位委托的同一检测项目的检测任务；

⑤检测人员利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、索取贿赂，检测频率不满足要求，伪造检测数

据，与施工单位串通，欺骗甲方；

12.乙方未经甲方同意向第三方泄露本合同项目的编制成果和保密资料，每次须向甲方缴纳违约金人民币 3万元。合同尚未履行完毕的，甲方有权解除合同；合同履行完毕的，甲方保留追诉的权利。

如违约金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

13.乙方提供的服务成果侵犯第三人的知识产权或其他权利，一经发现，甲方有权要求乙方立即重新提交服务成果且期限不顺延、费用不增加。如甲方因此受到追索的，甲方有权要求乙方返还已支付的全部报酬并赔偿甲方因此受到的全部损失。

14.一切违约金及相应损失，甲方有权从应付款中直接扣除。

- 九、不可抗力因素下的协议履行

1. 除非协议书另有约定，不可抗力是指甲、乙双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件，不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或内战；

（3）暴乱、骚乱或混乱，但对于局限在乙方和乙方雇佣人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

（4）核裂变、核聚变、核武器、核材料、核幅射及放射性污染；

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、台风、火山活动等）。

2. 如果发生不可抗力因素，致使本协议不能如期履行时，本协议应自动顺延履行，但费用不额外增加；且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本协议。

- 十、争议的解决

甲、乙双方在履行协议中发生争议的，可以和解或者要求有关部门调解。如不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十一、其他

1. 本协议在乙方提交足额的履约保证金并双方签字、盖章后生效。

2. 本协议签订时间为2022年   月    日，签订地点为金华市。

3. 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议。

4. 本协议书一式壹拾贰份，具有同等法律效力，甲方捌份，乙方肆份。

甲方：（签章）                            乙方：（签章）

法定代表人                               法定代表人

或委托代表人：                           或委托代表人：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

开户银行：                               开户银行：

帐   号：                                帐  号：

附件1 廉政协议

项目名称：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条甲乙双方的责任

1.应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行项目的合同文件条款，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

5.不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理合同有关的经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程监理合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与承包商串通，损害甲方利益，

第四条违约责任

1.甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至服务期满为止。

第七条本协议书份数同合同协议书。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

2022年   月   日

投标人可手机微信扫码，开标前半小时获取直播二维码，进群实时观看开标现场。

第六章　投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1.投标人应按照投标人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、投标文件相关格式附后：

已提供格式的供参考，未提供格式的，投标人按资格要求与评标办法中的内容自行制作。

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

商务报价

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

投标（报价）一览表

金华市金义东轨道交通有限公司：

按你方招标文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（报价）一览表的价格完成招标文件之选项的实施。

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标总价（含税价） | 小写人民币： |
|  |  | 大写人民币： |

备注：含税报价不得超出最高限价。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

投标人（盖公章）：

日期：    年    月    日

服务费报价表

项目名称：金华－义乌－东阳市域轨道交通工程运营2023年金义段消防第三方检测服务项目

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车站、区间风井、 开关站、变电所、 车辆段、停车场等 | 650545 | ㎡ |  |  |
| 2 | 隧道区间上下行线 | 23312 | m |  |  |
| 3 | 高架区间上下行线 | 84342 | m |  |  |
| 含税总价合计 |  |  |  |  |  |

注：（1）根据市场及自身情况合理报价；

（2）㎡是指建筑面积，m指区间长度；

（3）车站、区间风井、开关站、变电所、车辆段、停车场等含税单价报价不得高于0.91元/㎡；隧道区间上下行线含税单价报价不得高于0.8元/m；高架区间上下行线含税单价报价不得高于0.23元/m。

（4）投标人应充分考虑本工程部分缓建带来的分批消防验收引起的风险，综合考虑在投标报价中，费用包含在总价中。

（5）以上报价包含税金，税率按6%考虑。

投标文件封面格式：

正本或副本

项目

投标文件

技术资信(含资格审查资料)

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○  年  月  日

评审标准索引表

| 条款名称 | 评分标准 | 所在页码 | 自评分（此列可不填写） |
| --- | --- | --- | --- |

授权委托书

兹委派我公司        先生/女士(身份证号：        ，其在本公司的职务是：         ，联系电话：        手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                           项目投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

附代理人身份证

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |
| 批准单位 |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位职工总数 | 人员 情况 | 有职称管理人员 |  |  |  |  | 其他人员 |
|  |  | 享受国家津贴人员 | 高级职称 | 中级职称 |  | 初级职称 |  |
| 开专票信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人基本情况描述： |  |  |  |  |  |  |  |

拟派本项目的主要人员组成响应表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟任岗位 | 职称或岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人 名 称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日          期：      年   月    日

后附营业执照、资质证书、业绩合同、以及投标资格及技术标需要的内容。