金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段部分分体式空调采购安装项目

（重新比选）

比 选 文 件

比  选  人：金华市金义东轨道交通有限公司

日      期：2022年9月

目  录

- 比选公告

- 参选人须知

- 比选技术需求

- 评选办法

- 合同条款

- 参选文件格式

- 比选公告

金华市金义东轨道交通有限公司就金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段部分分体式空调采购安装项目（重新比选）进行比选，欢迎符合比选公告资格要求的参选人参加。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段部分分体式空调采购安装项目（重新比选）

二、项目概况：

1、比选内容：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段部分分体式空调采购安装，详见用户需求书。

2、交货时间：分批交货，确定中标之日起30天内完成交货及安装。

三、参选资格要求：

1.在中华人民共和国境内注册的企业，具有独立法人资格。

2.营业执照经营范围包含空调或家电类制造或销售内容。

3.在金华市设有固定的销售、售后服务网点。

四、报名及领取招标文件

本招标公告发布网站为：浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)

金华轨道交通集团官网（http://www.jhrailtransit.com）

投标人在投标截止时间前自行下载招标文件，并将报名信息发送至邮箱：jhht@jhmtr.net，邮件命名为“塘雅车辆段部分分体式空调项目（重新比选）+投标单位名称+联系人+联系号码”，并附投标报名表（详见附件）、营业执照加盖公章扫描件。

五、投标文件的递交

投标文件以快递方式（不限快递公司）的方式或现场送达递交给本项目公证机构金华市正信公证处，投标材料送达截止时间为2022年9月22日16时00分，逾期视为投标人放弃投标。

收件地址为：金华市婺城区双龙南街533号（金华市轨道交通集团运营有限公司大院内1楼）金华市正信公证处、收件人为金华市正信公证处 陈义哲（联系电话13819989736）,投标人在投标文件寄出后主动联系金华市正信公证处的工作人员，确保投标文件在规定时间内送达，投标人无需派代表前往开标现场。投标文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在投标文件递交截止时间之前）为准，并在快递箱外包标注所投项目名称及联系方式（注明代表手机号等），因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由投标人自行负责，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六．开标时间及地点：

1.开标时间：2022年9月23日9时30分。

2.开标地点：金华市行政服务中心（双龙南街858号财富大厦）四楼开标3室。

七、联系方式：

比选人：金华市金义东轨道交通有限公司。联系人：赵工  联系电话：0579-86080219。

第二章  参选人须知

参选人须知前附表

| 项号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段部分分体式空调采购安装项目（重新比选） |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 最高限价 | 139747元 |
| 4 | 质量要求 | 合同。 |
| 5 | 服务时间 | 分批交货，确定中标之日起30天内完成交货及安装。 |
| 6 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目无招标代理服务费。4、本项目的公证费用由中标人支付，在报价时综合考虑,收费标准按 浙发改价格【2019】331号《省发展改革委省司法厅关于完善公证机构服务收费的通知》规定。 |
| 7 | 是否允许递交备选参选方案 | 不允许 |
| 8 | 参选文件份数 | 正本1份、副本2份。中选人在收到中选通知书后7天内另行向比选人提供全套参选文件电子文件1份。 |
| 9 | 参选人提疑的截止时间 | 2022年 9 月20 日10时 |
| 10 | 比选人答疑（澄清）的时间 | 参选文件递交截止时间前 |
| 11 | 参选文件递交截止时间及地点 | 同比选公告 |
| 12 | 比选时间和地点 | 同比选公告 |
| 13 | 比选有效期 | 90日历天 |
| 14 | 注意事项：如发现比选文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在提疑截止时间前向比选人书面反映，逾期不得再对比选文件的条款提出质疑。提疑截止时间后参选人提出的任何疑问，比选人不作答复。 |  |
| 15 | 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。 |  |
| 16 | 解释：凡涉及本比选文件的解释权属于比选人。 |  |

一   总  则

- 1. 适用范围

1.1 本比选文件适用于本次所述项目的比选。

- 2.定义

2.1 “比选人”系指组织本次比选的比选人。

2.2 “参选人”系指向比选人提交参选文件的参选人。

2.3 “项目”系指参选人按比选文件规定向比选人提供的工程、产品和服务。

2.4“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

2.5“▲”系指实质性要求条款。

- 3.比选方式

3.1 本次比选采用公开比选方式进行。

4.参选委托

参选人代表须携带居民身份证。如参选人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- 5.参选费用

5.1参选人对参加本次参选活动所涉及的一切费用均自行承担，不管参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。参选人的参选文件一律不退还，请参选人自留备考。

6.转包与分包

本项目不允许转包或分包。

- 7.质疑

7.1参选人认为比选文件、比选过程和中选结果使自己的合法权益受到损害的，应当在提疑时间截止前，以书面形式向比选人提出质疑。

7.2参选人认可比选人在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，由此做出的答复，参选人不得提出异议。

- 二  比选文件

1.比选文件的构成

1.1比选公告

1.2参选人须知

1.3比选项目技术需求

1.4评选办法及标准

1.5合同主要条款

1.6参选文件相关文件格式

2.存在的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应是参选人的风险，并可能导致其参选被拒绝。

- 3.比选文件的澄清与修改

3.1 参选人应认真阅读本比选文件，发现其中有误或有要求不合理的，参选人必须在参选人须知前附表中规定时间内以书面形式要求比选人澄清，否则，比选人不予以回复。

3.2比选人对已发出的比选文件进行必要澄清或者修改的，应当在比选人答疑（澄清）的时间前，在比选公告发布的网站上发布或是通知各参选人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

3.3比选人可以视具体情况，延长比选截止时间和比选时间，但至少应当在比选文件要求提交参选文件的截止时间前，将变更时间通知所有比选文件收受人。

- 三  参选文件

- 1. 参选文件的组成

参选文件商务报价与技术资信文件分别装订成册，部分内容可以参考本文件第六章，比选文件未提供格式的由参选人自拟。

1.1商务报价

（1）参选（报价）一览表（详见格式）；

（2）报价明细表。

1.2技术资信文件

（1）授权委托书（详见格式）和委托代理人身份证复印件；

（2）有效营业执照等复印件；

（3）在金华市设有固定的销售或售后服务网点的证明材料；

（4）参选人情况介绍；

（5）资信评审需要的相关证书、证明材料复印件；

（6）主要业绩表（详见格式）（附合同复印件）；

（7）技术偏离说明表（详见格式）；

（7）项目实施方案等；

（8）售后服务

（9）参选人认为需要的其他资料。

2.参选文件的语言及计量

2.1▲参选文件以及参选人与比选人就有关参选事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2.2▲参选计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

- 3. 参选报价

3.1▲参选人在最高限价范围内报价，超出本项目的最高限价的，按无效参选处理。

3.2▲参选报价：包括为完成本项目所需的所有费用和税费，包括但不限于包含货物价款、运输费、垂直运输费、室外机特殊吊装、装卸费、途中损耗费、安装费调试费、墙体开孔、外机支架、遥控器、铜管及温保、冷凝水管、连接线、配件、验收、技术服务、售后服务、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。参选人应根据上述因素自行考虑含入参选总报价。

3.3▲参选报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- 4. 参选文件的有效期

- 4.1▲自比选截止日起90天参选文件保持有效。有效期短于这个规定期限的参选将被拒绝。

- 4.2在特殊情况下，比选人可与参选人协商延长参选文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 4.3参选人可拒绝接受延期要求而不会导致参选保证金被没收。同意延长有效期的参选人不能修改参选文件。

- 5.参选保证金（无）

- 6. 参选文件的编制、份数、签署及密封与标志

6.1参选文件应装订成册。提倡双面打印、胶装。

6.2▲参选人按本须知前附表规定的份数提供参选文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。参选文件正本和副本的内容如有不一致之处，以正本为准。参选文件应使用不能擦去的打复印或书写，副本文件可以为正本的复印件。

6.3▲参选文件须由参选人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签字或盖章，参选人应写全称。参选文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责。

6.4 ▲参选文件的密封和标记

6.4.1参选文件第一部分为技术及资信文件（含资格审查资料）（含正副本），第二部分为商务文件（含正副本），各部分参选文件应单独装订成册。

6.4.2 所有参选文件应密封包装在两个袋（或箱）内，其中技术及资信文件（含资格审查资料）包装成一起，商务文件则单独包装。密封袋（或箱）的接缝处应加盖参选人单位公章。

- 四、比选

- 1.比选准备

1.1比选人将在规定的时间和地点进行比选，参选人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证、授权委托书参加并按时签到并递交参选文件，否则视同放弃本次参选资格。

- 1.2参选文件不予受理的情形：

1.2.1参选文件逾期送达；

1.2.2参选文件签署及密封不符合比选文件要求的。

1.2.3参选人不以自己的名义或未按比选文件要求提供参选保证金或提供的参选保证金有缺陷而不能接受的。

2 比选程序：

2.1比选会由比选人主持，主持人宣布比选会议开始；

2.2介绍参加比选会的人员名单；

2.3告知是否应有回避人员；

2.4比选人监督人员或参选人代表检验参选文件密封的完整性并签字确认；

2.5由比选人宣读参选人在其参选文件中承诺的参选报价以及比选人认为有必要宣读的其他内容。

2.6宣布期间的有关事项；

3.比选记录

3.1比选人做好比选记录,并由记录人、监督人签字确认。

- 五、评选

1  专家组成

1.1由比选人组建，共3人。

2 评选的方式

2.1  评选的依据为比选文件和参选文件。

3  评选程序

3.1评选小组审查参选文件的实质性内容是否符合比选文件的实质性要求。

3.2评选小组将根据参选人的参选文件进行审查、核对。评选小组将根据参选人的报价，计算各参选人的报价最终得分。

3.3评选小组完成评选后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评选小组按评选原则推荐中选候选人同时起草评选报告。

4.澄清问题的形式

4.1对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评选小组可以书面形式要求参选人作出必要的澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。

5. 错误修正

5.1比选时，参选文件中参选（报价）一览表内容与参选报价表中明细表中合价不一致的，以参选（报价）一览表为准，调整相关合价；

5.2数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；

5.34当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

5.4对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选文件的参选报价，参选人同意后，调整后的参选报价对参选人起约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将被拒绝。

6  评选过程的保密性

6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料，任何人均不得向参选人或其他无关的人员透露。参选人在评选过程中，所进行的力图影响评选结果的不公正活动，可能导致其参选被拒绝。

7. 评选原则和评选办法

7.1 评选原则。评选小组必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评选有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评选的正常进行；评选小组及有关工作人员不得私下与参选人接触。

7.2 评选办法。本项目的具体评选办法详见第四章《评选办法》。

- 六、中选候选人确定

1.由评选小组按照得分高低推荐第一名为中选候选人，若得分相同，则以比选人抽签确定先后排序；

2. 对中选候选人进行公示；

- 3.中选公示期满后，比选人将以书面形式发出《中选通知书》。

- 七、合同授予

中选人自接到中选通知书后30天内与比选人签订合同。

八、终止比选

有下列情形之一的，比选人将终止本次比选：

（1）参选截止时间止，参选人少于3个的；

（2）经评选小组评审后否决所有参选的。

第三章 比选项目技术需求

- 项目说明

本项目内容为金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段部分分体式空调采购安装。

- 塘雅车辆段分体式空调需求清单

塘雅车辆段分体空调采购安装需求

| 空调类型 | 制冷量（kW） | 制热量（kW） | 额定电压（V） | 能效等级 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2.6 | 3.0 | 220 | 1级 | 壁挂式 |
| B | 3.5 | 3.9 | 220 | 1级 | 壁挂式 |
| C | 5.2 | 5.7 | 220 | 1级 | 壁挂式 |
| D | 7.1 | 8.0 | 220 | 1级 | 柜式 |
| E | 12 | 13 | 380 | 无要求 | 柜式 |

| 位置 | A（台） | B（台） | C（台） | D（台） | E（台） | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运用库 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 洗车镟轮库 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 检修库 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 动调试验间 |  |  | 1 | 4 |  | 5 |
| 混合变电所 |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 污水处理站 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 物资总库 |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 门卫一 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 |
| 派出所 |  |  | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 总计 | 2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 29 |

- 相关标准及技术要求

- 投标人应提供原装、全新的空调，需符合国家、行业及用户提出的相关标准及要求，并相应提供空调检验报告和“产品合格证”或“产品质量证明书”。

- 本用户需求书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按照较高标准执行。同时投标人应在投标文件中加以注明，并附上引用标准和高标准造成成本以及报价差异说明。

- 本项目部分空调安装在轨行区，中标人需按照本公司轨行区管理相关办法请点施工。

- 本项目采购及安装于一体，若遇空调孔洞未开孔的情况，中标人需自行解决。

- 工期要求

- 交货时间：分批交货，确定中标之日起30天内完成交货及安装。

- 交货地点：招标人指定地点。

- 质量保证

- 质保期：不少于2年。

- 在质保期内，如遇所供空调质量问题，中标人需在接到招标人通知后1小时内响应，48小时内赶到现场提供免费服务，并在7个工作日内完成修复或者更换工作；因为空调质量问题造成招标人的损失，由中标人负责，招标人有权向中标人提出索赔。如果中标人未能及时完成修复或者更换工作，招标人有权让第三方进行修复或者更换，相关费用由中标人承担。

- 严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，招标人有权解除本合同，且由此而产生的一切费用和责任由中标人承担。

- 中标人应保证其提供的空调在正确安装、正常使用和保养的条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。空调验收后，中标人应对由于空调设计缺陷、质量缺陷、其它内在缺陷等原因造成的损失负责，所需费用由中标人承担。

- 中标人出售的空调如因内在的缺陷，造成他人人身、财产损害的，中标人应当按照《中华人民共和国产品质量法》第四十四条之规定承担赔偿责任。

- 若空调验收时空调质量不能满足要求，招标人有权要求在指定的时间内更换，并有权按照合同约定的违约责任提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人承担。

- 中标人投标时所提供的空调如在实际供货时已经停产、废型（不列入该厂家当时的空调系统），应按原价提供更高配置的空调，未按原价提供的按违约处理。

- 中标人需提供全面使用、维护培训。

- 履行中标人在投标文件中的承诺。

- 质保期满后，中标人应按照同类空调的优惠价格提供维修服务。

- 验收依据及方法

- 验收依据

- 双方签订的合同及其附件、中标人的投标文件、招标人的招标文件等。

- 中标人投标时提供的样品（如有）、检验报告（如有）、空调证明资料（如有）以及相关国家标准和行业标准。

- 检验方法

- 核对单据的有效性，并核对单据上空调名称、数量、规格型号、尺寸材质、产地、原厂商以及外观是否与实物一致。

招标人有权任意选择以下检验方法对空调进行检验：

- 采取目测和简易测量的方法对空调的外观检验，对照合格证书对空调进行检验；

- 采取送检的方法对空调进行检验；

- 采取必要的方法对空调进行检验。

- 由双方负责验收，验收方式按照双方合同约定方式进行；国家有规范要求送检的物品，还应送国家认可的检测机构进行检测。

七、其它

本用户需求书的技术响应文件经招标人、中标人双方确认后将作为采购安装合同的技术附件，与合同正文具同等效力。

八、推荐品牌及系列如下，投标产品须相当于或优于推荐的品牌、系列。

| 序号 | 名称 | 图纸上型号规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 推荐品牌及系列 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 格力 | 美的 | 海尔 |
| 1 | 壁挂式分体空调 | KFR-26GW | Ql=2.6kw,Qr=3.0kw,Nl=0.76kw,Nr=1.9kw220V | 台 | 2 | 天丽1级变频 | 智弧1级变频 | 静悦1级变频 |
| 2 | 壁挂式分体空调 | KFR-35GW | Ql=3.5kw,Qr=3.9kw,Nl=1.50kw,Nr=1.43kw220V | 台 | 2 | 天丽1级变频 | 智弧1级变频 | 静悦1级变频 |
| 3 | 壁挂式分体空调 | KFR-50GW | Ql=5.2kw,Qr=5.7kw,Nl=1.58kw,Nr=3.9kw220V | 台 | 8 | U雅1级变频 | 静悦系列 | 静悦1级变频 |
| 4 | 柜式分体空调 | KFR-72LW | Ql=7.1kw，Qr=8.0kw,Nl=2.29kw,Nr=2.16kw220V | 台 | 10 | 天丽1级变频 | 静悦系列 | 统帅3级变频 |
| 5 | 柜式分体空调 | KFR-120LW | Ql=12kw，Qr=13kw,Nl=3.75kw,Nr=7.9kw220V | 台 | 7 | 清凉湾3级 | 冷静星系列 | 茉莉白3级 |
| 6 | 合计 |  |  |  | 29 |  |  |  |

第四章  评选办法

一 、总则

本次评选采取综合评选法，总分为100分，按得分由高到低顺序排列。

二、评选内容和标准

1.符合性审查

- 评选小组先对参选文件进行符合性审查。如发现下列情况之一的，其参选将被拒绝:

1.1参选资格不满足比选文件要求的；

1.2参选文件组成漏项或未按规定的格式编制或参选文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.3未按比选文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人的签字盖章）；

1.4参选人递交两份或多份内容不同的参选文件，或在一份参选文件中对同一比选项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.5参选报价超出最高限价的；

1.6参选文件中拟定项目服务期限少于比选文件规定的期限的；

1.7按价格修正原则及方法调整或修正参选文件的参选报价，参选人不接受修正后报价的；

1.8参选文件附有比选人不能接受的条件；

1.9参选人在参选活动中提供虚假材料的；

1.10存在本比选文件其他部分已规定为无效参选的情形；或存在法律、法规、规章规定的其它无效参选情况的。

2.技术标（含资信）评审（70分）

此项评分为：取各评委有效评分的算术平均值。以下各个条款均要求对所有有效标进行横向比较评分、评分保留小数1位。

| 序号 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1 | 根据参选人的规模实力、资信等级、获得的荣誉等情况，比较打分，0-6分； |
| 2 | 参选人所投设备满足用户需求书中技术参数（制冷量、制热量、能效等级）要求的得12分，有负偏离或缺漏项的本项得0分。 |
| 3 | 在满足用户需求书中技术参数基础上，根据参选人所投设备的具体配置规格、技术性能、能效等情况，比较打分，2-8分； |
| 4 | 根据参选人所投设备的品牌在该行业中的知名度、认知度、所获得的认证证书等情况，比较打分，4-8分； |
| 5 | 根据项目质量目标保证措施，现场施工安全文明措施的可行性（包括安装施工人员的人身意外保险等）等方面，比较打分，0-8分； |
| 6 | 根据项目进度计划，符合时间安排工期总体要求，实施方案的合理性、科学性等情况，比较打分，0-8分； |
| 7 | 服务力量的投入及专业配置的合理性，比较打分，0-6分； |
| 8 | 提供详细的售后服务方案（现场安装服务措施、故障解决能力、服务响应时间等，比较打分，0-4分； |
| 9 | 参选品牌在金华市区内有售后服务机构得4分（婺城区、金东区）；在金华市范围内有售后服务机构的得2分（提供售后服务机构证明），最高得4分。 |
| 10 | 其他优惠措施、备品备件清单等，比较打分，0-2分 |
| 11 | 对比选人或项目管理的合理化建议，是否具体、有针对性、可操作性，比较打分，0-4分； |

3、报价评分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即：以满足招标文件要求以评审价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×30%×100

4、参选文件的综合得分：参选文件的技术资信评分、报价评分的总和。

5、对参选人进行排序，推荐中选候选人

评选小组根据综合评分对进入评分范围的参选文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由比选人通过抽签方式排序。

第五章  合同版本

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段部分分体式空调采购安装合同

甲方：金华市金义东轨道交通有限公司

乙方：

日期：二O二二年九月

金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段部分分体式空调采购安装合同

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段部分分体式空调采购安装项目（重新比选）比选采购结果，协商同意共同签订合同，共同达成如下协议。

一、下列文件应作为本合同的一部分组成：

1）合同补充协议（如有）；

2）本合同协议书；

3）中选通知书

4）合同主要条款；

6）比选文件及其修改补充文件；

7）参选文件；

8）其他文件（包括但不限于发包人的相关管理办法和规定）。

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准

二、合同金额

1.本合同签约合同价为（大写）             元整（¥            元）为含税价；其中除税总价（大写）             元整（¥            元），增值税（大写）             元整（¥            元），增值税率为   %。

合同形式：本合同价为固定除税单价合同，无论市场行情如何变动，合同履行过程中除税单价不作任何调整。

当实际采购数量与合同数量不一致时，最终结算金额=实际采购数量*合同单价。增值税款按实际开票税额结算。

2.合同价包括：货物价款、运输费、垂直运输费、室外机特殊吊装、装卸费、途中损耗费、安装费调试费、墙体开孔、外机支架、遥控器、铜管及温保、冷凝水管、连接线、配件、验收、技术服务、售后服务、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

三、付款方式

设备安装并经验收合格后支付该批货款的95%；余款5%在验收合格满2年无质量问题后付清。

乙方提出支付申请时须按甲方（或甲方指定单位）要求的支付申请格式，同时提供增值税专用发票，甲方（或甲方指定单位）在支付手续齐全支付。

四、供货、安装及验收

（一）合同签订之日后接到甲方的供货及安装通知后，乙方应在30天内将货物送至甲方指定的现场地点，并负责卸货、安装调试、系统集成完毕。乙方在保证产品质量的同时，必须考虑安装人员在安装时的安全措施，进入现场施工人员乙方为其投保人身意外伤害保险等。

（二）项目及产品的质量、技术标准按比选文件规定和参选文件承诺执行。

1．乙方提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

2．乙方应按现行的国家或行业技术及验收标准和比选文件的规定提供工程、货物或服务，因乙方提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

（三）验收：

1．甲方对乙方提交的货物依据比选文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合比选文件技术要求的，给予验收。

2．乙方交换前应对产品作出全面检查，提交验收文件清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3．甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责协助甲方调试并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4．验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

五、售后服务

- 质保期：不少于2年。

- 在质保期内，如遇所供空调质量问题，中标人需在接到招标人通知后1小时内响应，48小时内赶到现场提供免费服务，并在7个工作日内完成修复或者更换工作；因为空调质量问题造成招标人的损失，由中标人负责，招标人有权向中标人提出索赔。如果中标人未能及时完成修复或者更换工作，招标人有权让第三方进行修复或者更换，相关费用由中标人承担。

（三）备品备件供应：

1．乙方供货时应根据参选文件的承诺提供一定量的常用备品备件给采购人。

2．确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足采购人正常使用需求。

3．乙方应按照甲方要求在参选时承诺提供常用备件、附件和易损件，并明确承诺优惠供货价格。

（四）其他售后服务标准按照乙方参选承诺的服务计划实施。

六、违约责任

1.乙方逾期交付货物或逾期完成安装调试的，乙方应1000元/天向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货或安装的，甲方可解除本合同。

3. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及比选文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

3. 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方全部退还甲方已支付的款项，并支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。并承担甲方因此发生的诉讼费、律师费等一切费用。

4.在签订合同之后，乙方要求解除合同的，视为乙方违约，违约金标准为合同总价的5%，违约金由乙方支付；如违约金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。

七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、因货物和服务的质量问题发生争议，由有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

九、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方同意向甲方所在地人民法院起诉。

十、本合同一式12份，具有同等法律效力，甲方执8份，乙方执4份。

十一、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对比选文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

甲    方：                           乙    方：

地    址：                           地    址：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

电    话：                           电    话：

开户名称：                           开户名称：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签约时间：

签约地点：____________________

附件1 廉政协议

项目名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段部分分体式空调采购安装项目（重新比选）

甲方：金华市金义东轨道交通有限公司

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政协议书。

第一条甲乙双方的责任

1.应严格遵守国家关于市场准入、项目比选投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2.严格执行本工程监理的合同文件条款，自觉按合同办事。

3.业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1.不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3.不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

5.不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理合同有关的经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程监理合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

1.不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2.不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4.不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.乙方及其工作人员必须严格按照规程办事，不得与承包商串通，损害甲方利益，

第四条违约责任

1.甲方工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本协议书的有效期为双方签署之日起至服务期满为止。

第七条本协议书份数同合同协议书。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

2022年   月   日

参选人可手机微信扫码，开标前半小时获取直播二维码，进群实时观看开标现场。

第六章　参选文件格式

一、参选人提交参选文件须知：

1.参选人应按照参选人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致参选文件被误读或评选小组查找不到有效文件是参选人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评选小组将应用参选人提交的资料根据自己的判断和考虑决定参选人履行合同的合格性及能力。

5.参选人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按参选人须知中规定的语言和份数提交。

二、参选文件相关格式附后：

未提供格式的，投标人按资格要求与评标办法中的内容自行制作。

参选文件封面格式：

正本或副本

项目

参选文件

商务报价

参选人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○二二年  月  日

参选（报价）一览表

金华市金义东轨道交通有限公司：

按你方比选文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本参选，我方承诺按照如下参选（报价）一览表的价格完成比选文件之选项的实施。

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌、系列、规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 |  | 台 |  |  |  |  |
| 5 |  | 台 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：

1.以上报价含13%的税款，含税报价不得超出最高限价。结算时税款按实际开票税率结算。

2.报价包含：货物价款、运输费、垂直运输费、室外机特殊吊装、装卸费、途中损耗费、安装费调试费、墙体开孔、外机支架、遥控器、铜管及温保、冷凝水管、连接线、配件、验收、技术服务、售后服务、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

特别提醒：投标人须仔细研究施工图纸，报价时充分考虑垂直运输费、安装、墙体开孔等费用以及铜管、温保、冷凝水管的加长费用等。

3、含税报价不得超出最高限价。

4、投标产品须相当于或优于推荐的品牌、系列。

法定代表人（授权委托人）签字或盖章：

参选人（盖公章）：

日期：         年	      月		日

选文件封面格式：

正本或副本

项目

参选文件

技术资信(含资格审查资料)

参选人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

二○二二年  月  日

评审标准索引表

| 条款名称 | 评分标准 | 所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

授权委托书

兹委派我公司        先生/女士(身份证号：        ，其在本公司的职务是：         ，联系电话：        手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                           项目参选的一切事项，若中选则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

参选人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

附代理人身份证

企业基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 办事处地址（离参选项目最近处） |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 总经理 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 市场部负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业获得的相关证书 |  |  | 其中 公司人员情况 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参选人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

参选人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

拟派本项目的主要人员组成响应表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟任岗位 | 职称或岗位证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投 标 人 名 称：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日          期：      年   月    日

主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/厂家 | 产地 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

参选人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

特殊工具和备品备件清单

| 名称 | 品牌/厂家 | 产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给比选人的工具及零配件，以备用。

参选人（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

技术偏离说明表

| 序号 | 比选文件要求 | 参选响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

参选人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：    年  月   日

后附招标公告资格要求以及技术标需要的内容，未提供格式的请自拟。